# MLB-C Détermination de l'humidité en un tournemain : dessiccateur avec 20 emplacements de mémoire et écran graphique

| 89, Moussa Ben Noussair,Tanger, Maroctél: (+212)(0)5 39 33 19 87Mail :contact@inlab.ma Web : www.inlab.ma |  |
| --- | --- |

- DESCRIPTION

- ACCESSOIRES

- Afficheur graphique LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 14 mm

  - Affichage en % d'humidité

  - Teneur actuelle en humidité en %

  - Impression en % d'humidité

  - Type de dessiccation Standard

  - Mode de coupure

  - Temps de dessiccation écoulé

  - Température actuelle

  - Processus actif de dessiccation

- Radiatuer aux rayons infrarouges 400 W

- Mémoire interne pour le déroulement automatique de 20 programmes complètes de séchage (12 caractères libres par emplacement de mémoire)

- La dernière valeur mesurée reste affichée jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par une nouvelle mesure

- Les fentes de ventilation plus importantes dans le capot chauffant, combinées à la fenêtre de visualisation des échantillons sous forme de grille métallique, permettent un dégagement plus rapide de l'humidité et en conséquence des temps de séchage plus courts

- Programmes de séchage avec fonction de séchage optimisée pour un réchauffement des échantillons plus rapide et en conséquence des temps de séchage plus courts

- 10 coupelles pour échantillons incluses

- Manuel pratique: Nombreux exemples pratiques dans le mode d'emploi

| Référence article | Lecture [d] g | Repro- ductibilité g | Option Cert. d'étalonnage DKD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MLB 50-3C | 0,001 | 0,003 | 1 |

89, Moussa Ben Noussair,Tanger, Maroc.él: (+212)(0)5 39 33 19 87Mail :contact@inlab.ma Web : www.inlab.ma